Генеральному директору

ООО «ЭКВИДА-СЕРВИС»

ИНН 7802355579

Адрес: СПб, ул. Есенина, д. 9, к. 1, лит. А
Email: info@ecvida-service.ru

От собственников помещений в МКД

по адресу: Санкт-Петербург,

Аптекарский пр-кт, д. 18, лит. А

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ

о ненадлежащем качестве коммунальных услуг
(горячее водоснабжение)

21 марта 2026 года произошла авария на сетях горячего водоснабжения (ГВС) в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, Аптекарский пр-кт, д. 18, лит. А.

В результате аварии:

1. Горячее водоснабжение отсутствовало в парадных №8, 9, 12, 13, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30.

2. Произошло затопление кладовых помещений под парадной №17 (кладовки №1020–1027) и под парадной №24 (кладовки №1212–1213), что привело к повреждению имущества собственников.

3. Жители не были уведомлены об отключении заблаговременно, что нарушает п. 3.1.10 договора управления.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем содержании общего имущества МКД и нарушении обязательств управляющей организации.

Нормативное обоснование:

— ст. 161, 162 Жилищного кодекса РФ — обязанность управляющей организации обеспечить надлежащее содержание общего имущества;

— ПП РФ №354 от 06.05.2011 (ред. 19.12.2025), Приложение 1 — допустимый перерыв подачи ГВС: не более 8 часов суммарно в месяц, не более 4 часов единовременно;

— п. 98–99 ПП РФ №354 — снижение платы за каждый час превышения допустимого перерыва на 0,15%;

— п. 105–108 ПП РФ №354 — порядок фиксации нарушений качества коммунальных услуг;

— ст. 1064 ГК РФ — обязанность возмещения вреда, причинённого имуществу;

— п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.10 договора управления — содержание общего имущества, готовность инженерных коммуникаций, уведомление об отключениях.

ТРЕБУЕМ:

1. Незамедлительно устранить аварию и восстановить подачу ГВС.

2. Предоставить акт технического состояния трубопроводов ГВС с указанием причин аварии.

3. Произвести перерасчёт платы за ГВС за период отключения в соответствии с п. 98–99 ПП РФ №354.

4. Возместить ущерб собственникам затопленных кладовых помещений.

5. Предоставить план мероприятий по предотвращению повторных аварий с указанием сроков.

6. Предоставить письменный ответ в установленный законом срок (10 рабочих дней).

В случае неисполнения требований оставляем за собой право обратиться в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, Роспотребнадзор и суд.

Дата: «___» __________ 2026 г.

Подписи собственников:

1. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

2. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

3. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

4. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

5. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

6. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

7. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

8. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

9. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

10. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

11. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

12. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

13. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

14. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________

15. ФИО _________________________ кв. _____ подпись _________